GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Capela de Santana
Comissão Permanente de Licitação - CPL
www.capeladesantana.rs.gov.br
Av. Cel. Orestes Lucas, 2335 – Centro, Capela de Santana/RS – CEP 95745-000 – (51) 3698-1155



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM


O Prefeito Municipal em exercício  de Capela de Santana,, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Capela de Santana, sita a Avenida Cel. Orestes Lucas, nº2335, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO, nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, com a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO  DE 2019 ATÉ 08:00 HORAS, no Setor de Licitações do Município , Capela de Santana/RS. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro e Equipe de apoio do  Município nomeado Comissão designada pela Portaria nº 417/2019, sendo auxiliado nos trabalhos pela respectiva Equipe de Apoio, designada nos autos do processo em epígrafe. 

1. Os envelopes nº 01 – Proposta Comercial, nº 02 – Documentação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo, a saber:

a) Data: 02 de agosto de 2019
b) Local:Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
c) Horário: 08:00 hs

1.2. A etapa de lances da licitação se realizará na data do dia 02 de agosto de 2019, às 08:00hs.

2- OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o menor preço, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.

3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:	

3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, Item 1  letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

A) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
TELEFONE, E-MAIL

B) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
TELEFONE, E-MAIL

3.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante apenas de ofertar lances verbais, o que não desclassifica a sua Proposta Comercial, lavrando-se, em ata, o ocorrido.

3.1.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

3.2 - CREDENCIAMENTO:

3.2.1. Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo deverá ser autorizado através de procuração ou credenciamento, conforme modelo ANEXO V - Credenciamento, Cópia da Cédula de Identidade, Contrato Social em cópia autenticada e Declaração para Habilitação conforme modelo ANEXO VI deste edital, para certificação que o mesmo possua poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Em caso de participação do Proprietário da proponente, este deverá apresentar Contrato Social em cópia autenticada e Declaração para Habilitação conforme modelo ANEXO VI deste edital.

3.2.2. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o preço orçado na proposta.

3.2.3. Juntamente com o envelope n° 01 - Proposta (Anexo ao lado externo do envelope) deverá ser entregue o credenciamento, conforme o item 3.2.1 deste edital e Declaração para Habilitação, conforme ANEXO VI deste edital.

3.2.4. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.


4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.

4.2. Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:

4.2.1.	Se encontrem sob falência , concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

4.2.2.  O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

4.2.3.	Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

4.3.	O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

5- DA PROPOSTA COMERCIAL:

5.1. A Proposta Comercial contida no Envelope n° 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

5.1.1. Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa.

5.1.2. Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.

5.1.3. Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes no item 2 - DO OBJETO, constando os valores unitários, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no máximo 2 (duas) casas decimais.

5.1.3.1. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

5.1.3.1.1. As despesas com transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e outras correrão sempre por conta e risco do fornecedor, devendo, portanto, estar incluídas no preço das mercadorias cotadas.

5.1.3.1.2. Não serão admitidos preços diferenciados para o mesmo item do objeto.

5.1.4. Indicação de garantia de no mínimo 1 (um) ano dos materiais e equipamentos permanentes.

5.1.5.	Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

5.1.5.1. Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias e não será motivo para desclassificação da proposta.

5.1.6.	Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura.
	
5.2. Juntamente com o envelope n° 01 - Proposta deverá ser entregue a declaração a que se refere o ANEXO VI (Declaração de Habilitação) preferencialmente, fora do envelope.

6- DA HABILITAÇÃO:

6.1. Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão apresentar no envelope n° 02— Documentação, os seguintes documentos:

6.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com todas as alterações, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último registro no órgão próprio. Salvo os que apresentarem no credenciamento.

6.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.1.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.1.4. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional (Portaria MF 358/2014);

6.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;

6.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

6.1.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

6.1.8. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura da presente licitação, estipulada no prêambulo deste edital, quando não houver prazo de validade expresso no documento.

6.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

6.1.10. Alvará de Licença de Localização;

6.1.11. Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (conforme modelo constante do ANEXO IV, do presente edital);

6.1.12. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já forneceu equipamento da natureza do objeto da presente licitação e que cumpriu as obrigações contratuais;

6.2. Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.

6.3. O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.

6.4. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia previamente autenticada em Cartório ou por servidor da Administração, e estar dentro de seus prazos de validade na data prevista para a entrega e abertura dos envelopes. 

6.4.1. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro, caso necessário.

6.5. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

6.5.1. Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta licitação, o mesmo deverá ser autorizado através de procuração, credenciamento e/ou autorização, a qual ficará arquivada no processo licitatório, conforme item 3.2.1.

6.6.	Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma se for filial;
6.6.1.	No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza ou em razão da centralização de recolhimento, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
 Obs.: Os documentos devem estar organizados na ordem conforme solicitado no edital.

7- DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

7.1.	Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente comprovada, deverá apresentar declaração conforme ANEXO VII - Declaração de Porte Empresarial, para ser beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar n°. 123/2006, no seu art. 43.

7.2. 	Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

7.3.	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.4.	Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.5.	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.6.	Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

7.6.1.	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.6.2.	Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1° e 2° do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § § 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.6.4.	Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar n° 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6.5. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar n°. 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8- DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:

8.1.	Juntamente com o envelope 01 - PROPOSTA, os interessados apresentarão DECLARAÇÃO (ANEXO VI) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

8.2.	Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, o qual se classificará a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.

8.3.	Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.4.	No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, devidamente credenciados, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

8.5.	Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6.	A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.

8.7.	É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.8.	Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.9.	A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.10.	Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita MENOR PREÇO POR ITEM e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.11.	O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.12.	Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

8.13.	Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope n° 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item “6” deste Edital.

8.14.	Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

8.15.	Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.16. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

8.17.	Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

8.18.	A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

8.19.	Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.

8.20.	A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

8.21.	Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:

9.1. No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas às especificações constantes deste Edital.

9.2.	A adjudicação do objeto deste PREGÃO será MENOR PREÇO POR ITEM, às licitantes cujas propostas sejam consideradas vencedoras.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1.	Tendo a licitante imediatamente e motivadamente manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.

10.2.	As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

10.3.	A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

10.4.	O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) ao Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Capela de Santana, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Departamento de Assuntos Jurídicos e posteriormente ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

11.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese dos motivos do recurso, o prazo para apresentar as razões do recurso, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

12 - DA CONTRATAÇÃO:

12.1. Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na cláusula “15”, deste Edital.

12.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

12.3.	O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Capela de Santana e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

13 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

13.1  Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

14 07.02.4.4.90.52.12 (13137)
15 07.02.4.4.90.42.52 (13138)
16 07.02.4.4.90.52.30 (13302)
17 07.02.4.4.90.52.99 (13133)
18 07.03.4.4.90.52.08 (13134)
19 07.03.4.4.90.52.33 (13298)
20 07.03.4.4.90.52.34 (13296)
21 07.03.4.4.90.52.35 (13297)

14 - DO PAGAMENTO:

14.1.	O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega, a contar do recebimento da documentação fiscal devidamente atestada pelas secretarias pertinentes.

14.1.1	- Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

14.2. O objeto licitado não sofrerá reajuste.

14.3.	O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à CONTRATADA, achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e adequado fornecimento do objeto deste contrato.

15 - DAS PENALIDADES:

15.1.	Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovado e a critério do MUNICÍPIO, se a licitante vencedora não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as penalidades nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei 8.666/93 se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16 - DA RESCISÃO:

16.1.	A rescisão do presente poderá ser:

16.1.1	- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

16.1.2	- A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 15.1 deste Edital;

16.1.3	- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

16.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

17.1.	A empresa vencedora obriga-se a:

17.1.1	- Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

17.1.2	- Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Capela de Santana e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

17.1.3	- Entregar os materiais e equipamentos licitados rigorosamente dentro do prazo de no máximo 30 (trinta) dias após solicitação através de nota de empenho, na Secretaria Municipal Saúde, sito Avenida Coronel Orestes Lucas 2335, Bairro Centro, devendo ser expedida a nota fiscal.

17.1.4	- Proceder a substituição dos materiais e equipamentos, que for entregue fora do que consta no Edital.

17.1.5	- Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos materiais e equipamentos.

18 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO:

18.1.	Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.

18.2.	Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “14” deste edital.

18.3.	Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.

19 - DA VIGÊNCIA:

19.1. O objeto da licitação tem vigência de 12 meses, a contar da assinatura do termo contratual ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

20.1.	Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto;

20.2.	Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos.

20.3.	Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

20.4.	O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

20.5.	No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93. 

20.6. Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Minuta de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO IV - Modelo de Declaração
ANEXO V - Modelo de Credenciamento; (Anexado no lado externo do envelope Proposta)
ANEXO VI - Modelo de Declaração para Habilitação; (Anexado no lado externo do envelope Proposta)
ANEXO VII - Declaração de Porte Empresarial (Anexado no lado externo do envelope Proposta)

20.7. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo telefone (51) 36981147 ou ainda pelo e-mail: compras@capeladesantana.rs.gov.br em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO.

20.8. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

20.9. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital.

20.10. As licitantes deverão apresentar documentos autenticados ou à serem autenticados pela Comissão permanente de Licitação, podendo esta se assim entender necessário, a qualquer tempo exigir os respectivos originais para conferência.

20.11. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Portão/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.





	Prefeitura Municipal de Capela de Santana, 17 de JULHO de 2019.




	
	
_______________________________
                 José Alfredo  Machado
Prefeito Municipal





___________________
  Assessoria Jurídica


















ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N°562/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019


TERMO DE REFERÊNCIA



	EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE



	UNIDADE ASSISTIDA: UBS CENTRAL

	 Ambiente: Consultório Odontológico

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Fotopolimerizador de Resinas
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	HALÓGENO, REVÓLVER SEM RADIÔMETRO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Negatoscópio
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	TIPO 
	PAREDE/1 CORPO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ultrassom Odontológico
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	JATO DE BICARBONATO INTEGRADO 
	POSSUI 

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa Auxiliar
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/4 RODÍZIOS DE 2. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Estetoscópio Adulto
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	DUPLO 

	AUSCULTADOR 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Foco Refletor Ambulatorial
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	ILUMINAÇÃO 
	LED 

	HASTE 
	FLEXÍVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Compressor Odontológico
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	COMPRESSOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; TIPO PISTÃO; 01 ESTÁGIO; SEM ÓLEO; COM REGULADOR DE PRESSÃO; CAPACIDADE EFETIVA COM DESLOCAMENTO DE NO MÍNIMO 300 LITROS/MIN; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 01 HP; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; NO MÍNIMO 1700 DE RPM; MOTOR MONOFÁSICO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V E/OU 220 V (DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO O EQUIPAMENTO), FREQUÊNCIA 60 HZ. SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICA, QUANTO AQUECIMENTOS E FLUTUAÇÕES DA REDE; EQUIPADO COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA; DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA NO COMPRESSOR OU NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA; ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO MANGUEIRAS, TERMINAIS E ETC; SISTEMA COM PRESSOSTATO GARANTINDO UMA PRESSÃO DE 80 LBS A 120 LBS PARA A VAZÃO MÁXIMA. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Biombo Plumbífero
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA EM AÇO, COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE NO MÍNIMO 2,0 MM PB, COM VISOR DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA, DE NO MÍNIMO 10 CM X 15 CM, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 M DE ALTURA X 0,80 M DE LARGURA, COM RODÍZIOS. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; COM ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA; BASE COM PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR, COM ESTABILIDADE SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC LAMINADOS EM COSTURAS, NA COR VERDE; PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS PÉS DO PACIENTE; BRAÇO DA CADEIRA COM FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE; APOIO DE BRAÇO PARA PACIENTE DOS DOIS LADOS DA CADEIRA SENDO UM REBATÍVEL. ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULÁVEL COM MOVIMENTO LONGITUDINAL; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS COM MOTO-REDUTORES; CONTROLE DE PÉ (PEDAL) PARA OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. CONTROLE DE PEDAL PARA ACIONAMENTO DO REFLETOR. PELO MENOS TRÊS MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS: UM VOLTA A ZERO E DOIS PROGRAMÁVEIS PELO CIRUGIÃO-DENTISTA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V OU 220 V 60 HZ DE ACORDO COM A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA; A CADEIRA DEVE SER CAPAZ DE SUPORTAR E LEVANTAR UMA MASSA DE PELO MENOS 135 KG MAIS A MASSA ADICIONAL DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E ACESSÓRIOS MONTADOS NA CADEIRA COMO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE; FORNECIMENTO DE PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS PARA INSTALAÇÃO; FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUAIS DE SERVIÇO COM VISTA EXPLODIDA E DETALHAMENTO DAS PEÇAS, PRINCIPAIS DEFEITOS E CORREÇÕES, COM DIAGRAMAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E HIDRÁULICOS; EQUIPO ODONTOLÓGICO: EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL COM BATENTES DE FIM DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL PNEUMÁTICO. TRÊS TERMINAIS SENDO 1 PARA MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN), DOIS TERMINAIS PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY (TIPO BORDEN) E 1 SERINGA TRÍPLICE; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO; PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA TOTALMENTE LISA; SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; PEDAL DE ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE VARIÁVEL (PROGRESSIVO) DA ROTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS; COM CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO; CAIXA DE LIGAÇÃO (DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E SISTEMA DE DESINFECÇÃO, EM MATERIAL TRANSPARENTE OU 29 TRANSLÚCIDO, DE NO MÍNIMO 500 ML; BANDEJAS REMOVÍVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO ANODIZADO; REFLETOR ODONTOLÓGICO: REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL, MULTIFACETADO; ACOPLADO À CADEIRA; FIAÇÃO EMBUTIDA; LUZ FRIA; NO MÍNIMO COM UMA SELEÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 20.000 LUX, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; PARA OS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM LED, O REFLETOR DEVERÁ POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICA NECESSÁRIAS PARA GARANTIR NO MÍNIMO UMA SELEÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 20.000 LUX UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA. COMANDO DE LIGA/DESLIGA ACIONADO POR PEDAL; BRAÇOS DO REFLETOR ARTICULADOS E BALANCEADOS PARA POSICIONAMENTO COM ESTABILIDADE, SEM TRAVAS MECÂNICAS; MOVIMENTOS AMPLOS COM BATENTES DE FIM DE CURSO PARA PROTEÇÃO; COM PROTETOR DE LÂMPADA E ESPELHO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE; ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM PINTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA; DE FORMAS ARREDONDADAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V OU 220 V 60 HZ DE ACORDO COM A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA; UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA; BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL EM PORCELANA OU CERÂMICA OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; RALO SEPARADOR DE DETRITOS EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONECTADO À MANGUEIRA DE SUCÇÃO; REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA; SERINGA TRÍPLICE, 02 (DOIS) TERMINAIS DE SUCÇÃO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, COM MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS; FORMAS ARREDONDADAS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, PINTU 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Amalgamador Odontológico
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	CAPSULAR 

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Destilador de Água
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Aparelho de Raio X - Odontológico
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	FAIXA DE TENSÃO (Kvp) 
	01 

	INSTALAÇÃO 
	DE PAREDE 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Curativos

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Armário Vitrine
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	NÚMERO DE PORTAS 
	02 PORTAS 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	LATERAIS DE VIDRO 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Balde a Pedal
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 15 LITROS 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Escada com 2 degraus
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Mayo
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Copa/Cozinha

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ventilador de Teto
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	COMPOSIÇÃO 
	02 PÁS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Geladeira/ Refrigerador
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 350 LITROS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Imunização

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Armário
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 
	1,80 X 0,75 M/ AÇO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Exames
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	POSIÇÃO DO LEITO 
	FIXO 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	GABINETE COM PORTAS E GAVETAS 
	NÃO POSSUI 

	ACESSÓRIO(S) 
	NÃO POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Coleta de Material

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Escritório
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	COMPOSIÇÃO 
	FORMATO EM L 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 01 A 02 GAVETAS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Observação

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Escritório
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	COMPOSIÇÃO 
	SIMPLES 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 01 A 02 GAVETAS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Esfigmomanômetro Infantil
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	TECIDO EM ALGODÃO 

	BRAÇADEIRA/ FECHO 
	METAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Biombo
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	BIOMBO TRIPLO, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2, RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360º, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Esfigmomanômetro Adulto
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	TECIDO EM ALGODÃO 

	BRAÇADEIRA/ FECHO 
	METAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Papagaio
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Estetoscópio Adulto
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	DUPLO 

	AUSCULTADOR 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Esfigmomanômetro Adulto
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	TECIDO EM ALGODÃO 

	BRAÇADEIRA/ FECHO 
	METAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Estetoscópio Infantil
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	AUSCULTADOR 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	TIPO 
	DUPLO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Poltrona Hospitalar
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	MOVIMENTOS INDEPEDENTES 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	ESTOFADO COURVIN 

	CAPACIDADE 
	120 KG 

	RECLINAÇÃO 
	ACIONAMENTO MANUAL 

	DESCANSO PARA OS PÉS 
	INTEGRADO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Esfigmomanômetro Obeso
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	NYLON 

	BRAÇADEIRA/ FECHO 
	VELCRO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Armário
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 
	1,80 X 0,75 M/ AÇO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Carro Maca Simples
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	SUPORTE DE SORO 
	POSSUI 

	GRADES LATERAIS 
	POSSUI 

	ACESSÓRIO(S) 
	COLCHONETE 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Aquecedor Portátil de Ambiente
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	ELÉTRICO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Escada com 2 degraus
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Reunião

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Tela de Projeção
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	OUTROS (ESPECIFICAR) 
	NÃO POSSUI 

	 Especificação Técnica

	Tipo: Tripé Área Visual: Mínima de 1,80 x 1,80 M Tecido: Matte White (Branco Opaco) Garantia: Mínima de 12 meses 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Projetor Multimídia (Datashow)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	OUTROS (ESPECIFICAR) 
	NÃO POSSUI 

	 Especificação Técnica

	Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 meses 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa para Computador
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 03 A 04 GAVETAS 

	SUPORTE PARA CPU 
	POSSUI 

	SUPORTE PARA TECLADO 
	POSSUI 

	SUPORTE PARA IMPRESSORA 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Aparelho de DVD
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CONTROLE REMOTO 
	POSSUI 

	PORTAS 
	USB 

	REPRODUÇÃO 
	DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Computador Portátil (Notebook)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	PROCESSADOR 
	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 

	MEMÓRIA RAM 
	4GB, DDR3, 1600 MHz 

	DISCO RÍGIDO 
	MÍNIMO DE 500 GB 

	UNIDADE DE DISCO ÓTICO 
	CD/DVD ROM 

	TECLADO 
	ABNT2 

	MOUSE 
	TOUCHPAD 

	INTERFACES DE REDE 
	10/100/1000 e WIFI 

	WEBCAM 
	POSSUI 

	GARANTIA 
	MÍNIMA DE 12 MESES 

	BATERIA 
	6 CÉLULAS 

	TAMANHO DA TELA 
	LCD de 14'' ou 15'' 

	INTERFACE 
	USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA e LEITOR DE CARTÃO 

	SISTEMA OPERACIONAL 
	WINDOWS 8 PRO (64 bits) 

	 Especificação Técnica

	PROCESSADOR: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz DISCO RIGIDO: no mínimo 500GB UNIDADE DE DISCO OTICO: CD/DVD ROM TELA: LCD DE 14 OU 15 polegadas TECLADO: ABNT2 MOUSE: TOUCHPAD INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 e WIFI INTERFACE: USB, HDMI, DISPALY PORTou VGA E LEITOR DE CARTÃO BATERIA: 6 CÉLULAS WEBCAM: POSSUI SISTEMA OPERACIONAL: no mínimo WINDOWS 8 PRO (64 BITS) GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES 

	 Ambiente: Rouparia

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Balde a Pedal
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 15 LITROS 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Estante
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CAPACIDADE/ PRATELEIRAS 
	MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS 

	REFORÇO 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Administração

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Arquivo
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO 

	GAVETAS 
	4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA 

	DESLIZAMENTO DA GAVETA 
	TRILHO TELESCÓPICO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Escritório
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	COMPOSIÇÃO 
	FORMATO EM L 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 01 A 02 GAVETAS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Aquecedor Portátil de Ambiente
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	ELÉTRICO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Balde/ Lixeira
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 10 LITROS 

	TAMPA 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Espera e Recepção

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 No Break (Para Computador)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	POTÊNCIA 
	1 KVA 

	TENSÃO 
	ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT 

	ALARMES 
	AUDIOVISUAL 

	BATERIA INTERNA 
	01 SELADA 

	GARANTIA 
	MÍNIMA DE 12 MESES 

	 Especificação Técnica

	POTÊNCIA: 1 KVA; TENSÃO: ENTRADA/ SAÍDA: BIVOLT; ALARMES: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 01 SELADA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.  

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Computador (Desktop-Básico)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	PROCESSADOR 
	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 

	MEMÓRIA RAM 
	4GB, DDR3, 1600 MHz 

	DISCO RÍGIDO 
	MÍNIMO DE 500 GB 

	TIPO DE MONITOR 
	18,5" (1366 X 768) 

	MOUSE 
	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) 

	FONTE 
	COMPATÍVEL COM O ITEM 

	SISTEMA OPERACIONAL 
	WINDOWS 7 PRO (64 BITS) 

	GARANTIA 
	MÍNIMA DE 12 MESES 

	TECLADO 
	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) 

	INTERFACES DE REDE 
	10/100/1000 e WIFI 

	INTERFACES DE VÍDEO 
	INTEGRADA 

	UNIDADE DE DISCO ÓTICO 
	CD/DVD ROM 

	 Especificação Técnica

	Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Impressora Laser (Comum)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	OUTROS (ESPECIFICAR) 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Longarina
	18 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	NÚMERO DE ASSENTOS 
	03 LUGARES 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira de Rodas para Obeso
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	BRAÇOS 
	FIXO 

	PÉS 
	FIXO 

	ELEVAÇÃO DE PERNAS 
	POSSUI 

	SUPORTE DE SORO 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Escritório
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	COMPOSIÇÃO 
	FORMATO EM L 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 01 A 02 GAVETAS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Balde/ Lixeira
	3 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 20 LITROS 

	TAMPA 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Bebedouro/ Purificador Refrigerado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	PURIFICADOR DE BANCADA/ PAREDE 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Televisor
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	LCD 

	TAMANHO DA TELA 
	MÍNIMO DE 32" 

	CONVERSOR DIGITAL 
	POSSUI 

	ENTRADA 
	HDMI 

	PORTAS 
	USB 

	FULL HD 
	SIM 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Armário
	3 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 
	1,80 X 0,75 M/ AÇO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Seladora
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	APLICAÇÃO 
	GRAU CIRÚRGICO 

	TIPO 
	MANUAL/ PEDAL 

	CONTROLE DE TEMPERATURA 
	DIGITAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 60 LITROS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	CAPACIDADE 
	MÍNIMO DE 60 LITROS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Procedimentos

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Carro Maca Simples
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	SUPORTE DE SORO 
	POSSUI 

	GRADES LATERAIS 
	POSSUI 

	ACESSÓRIO(S) 
	COLCHONETE 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Estante
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CAPACIDADE/ PRATELEIRAS 
	MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS 

	REFORÇO 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Oxímetro de Pulso
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Oftalmoscópio
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BATERIA 
	CONVENCIONAL 

	COMPOSIÇÃO 
	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Estadiômetro Portátil
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	OPCIONAIS (DESCREVER) 
	NÃO POSSUI 

	 Especificação Técnica

	Equipamento tipo trena, portátil, compacto e com mola retrátil, para medição de estatura de indivíduos em posição ereta e vertical, com lança de medição; Confecção em lâmina de aço inox AISI-304 que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição gravada; Visor frontal com divisão de 1mm, com faixa de indicação mínima de 0 a 210 cm e com escala numerada a cada centímetro; Peso máximo aproximado de 300g. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 DEA - Desfibrilador Externo Automático
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	ACESSÓRIO(S) 
	1 ELETRODO 

	BATERIA 
	MÍNIMO DE 50 CHOQUES 

	TELA DE ECG 
	NÃO POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Armário
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 
	1,80 X 0,75 M/ AÇO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Eletrocardiógrafo
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	NÚMERO DE CANAIS 
	03 

	BATERIA INTERNA 
	POSSUI 

	MEMÓRIA 
	POSSUI 

	TELA LCD 
	POSSUI 

	SUPORTE COM RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	LAUDO INTERPRETATIVO 
	POSSUI 

	SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	REANIMADOR, MATERIAL SILICONE, TIPO MANUAL, CAPACIDADE CERCA DE 500 ML, COMPONENTES RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, TAMANHO INFANTIL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Laringoscópio Infantil
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	COMPOSIÇÃO 
	3 LÂMINAS AÇO INÓX 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Escritório
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	COMPOSIÇÃO 
	FORMATO EM L 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 01 A 02 GAVETAS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)
	1 
	
	

	 Especificação Técnica

	REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Laringoscópio Adulto
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	COMPOSIÇÃO 
	5 LÂMINAS AÇO INÓX 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Consultório Indiferenciado

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Balança Antropométrica Adulto
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Escritório
	5 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	BASE 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	COMPOSIÇÃO 
	FORMATO EM L 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

	DIVISÕES 
	DE 01 A 02 GAVETAS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Balança Antropométrica Infantil
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MODO DE OPERAÇÃO 
	DIGITAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ventilador de Teto
	5 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	COMPOSIÇÃO 
	02 PÁS 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa Ginecológica
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	POSIÇÃO DO LEITO 
	MÓVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Aquecedor Portátil de Ambiente
	5 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	ELÉTRICO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Foco Refletor Ambulatorial
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	ILUMINAÇÃO 
	LED 

	HASTE 
	FLEXÍVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	10 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	POSSUI 

	BRAÇOS 
	POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Bisturi Elétrico (até 165 W)
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	FUNÇÃO BIPOLAR 
	POSSUI 

	MICROPROCESSADO 
	SIM 

	POTÊNCIA 
	MÍNIMO DE 100W 

	ALARMES 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Escada com 2 degraus
	4 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Exames
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	POSIÇÃO DO LEITO 
	MÓVEL 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	GABINETE COM PORTAS E GAVETAS 
	NÃO POSSUI 

	ACESSÓRIO(S) 
	SUPORTE PARA PAPEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Otoscópio
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	COMPOSIÇÃO 
	MÍNIMO DE 10 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 

	BATERIA 
	RECARREGÁVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Colposcópio
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	AUMENTO 
	VARIÁVEL 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	CÂMERA 
	POSSUI 

	MONITOR 
	POSSUI 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Foco Refletor Ambulatorial
	3 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	ILUMINAÇÃO 
	HALOGÊNIO 

	HASTE 
	FLEXÍVEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	5 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	POSSUI 

	BRAÇOS 
	POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Dermatoscópio
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	AUMENTO 
	10 X 

	ILUMINAÇÃO 
	LED 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Biombo
	5 
	
	

	 Especificação Técnica

	BIOMBO TRIPLO, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2, RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360º, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA. 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Negatoscópio
	5 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	TIPO 
	PAREDE/1 CORPO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Detector Fetal
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	PORTÁTIL 

	TECNOLOGIA 
	DIGITAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Detector Fetal
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	PORTÁTIL 

	TECNOLOGIA 
	DIGITAL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Ambiente: Sala de Inalação Coletiva

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Ar Condicionado
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	CLIMATIZAÇÃO 
	QUENTE E FRIO 

	TIPO 
	JANELA MÍNIMO DE 12000 BTU 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Nebulizador Portátil
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	ULTRASSÔNICO 

	NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 
	01 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Suporte de Soro
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO INOXIDÁVEL 

	TIPO 
	PEDESTAL ALTURA FIXA 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Central de Nebulização
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	SUPORTE COM RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 
	MÍNIMO DE 04 

	POTÊNCIA 
	MÍNIMO DE 1/4 DE HP 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Mesa de Exames
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	POSIÇÃO DO LEITO 
	MÓVEL 

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	GABINETE COM PORTAS E GAVETAS 
	NÃO POSSUI 

	ACESSÓRIO(S) 
	SUPORTE PARA PAPEL 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Nebulizador Portátil
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	TIPO 
	ULTRASSÔNICO 

	NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 
	01 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Armário
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 
	1,80 X 0,75 M/ AÇO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Cadeira
	2 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	MATERIAL DE CONFECÇÃO 
	AÇO / FERRO PINTADO 

	RODÍZIOS 
	NÃO POSSUI 

	BRAÇOS 
	NÃO POSSUI 

	REGULAGEM DE ALTURA 
	NÃO POSSUI 

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	 Especificação Técnica

	 

	 Nome do Equipamento
	Qtd.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	 Longarina
	1 
	
	

	 Característica Física
	 Especificação

	ASSENTO/ ENCOSTO 
	POLIPROPILENO 

	NÚMERO DE ASSENTOS 
	03 LUGARES 

	 Especificação Técnica

	 
























ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO N° 562/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
MINUTA DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 


CONTRATO N° XX/XXXX 
							

			Pelo presente instrumento contratual de fornecimento DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
, que firmam o MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Avenida Coronel Orestes Lucas,2335, inscrito no CNPJ sob o nº 92.122.720/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. José Alfredo Machado, doravante denominado CONTRATANTE e ............................................................, empresa estabelecida ................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................................., representada por ................................................., doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores e tendo em vista o que consta do Edital nº 23/2019 – Pregão Presencial 23-2019 e do Processo Licitatório nº 562/2019,  resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DESCRIÇÃO:
Constitui objeto do contrato a aquisição de Equipamento e Material Permanente, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA E DO LOCAL:
 A CONTRATADA compromete-se, com relação ao disposto nesta cláusula a entregar os objetos licitados, de forma, conforme necessidade da CONTRATANTE rigorosamente dentro do prazo de no máximo 30 (trinta) dias após solicitação através de nota de empenho, na Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Coronel Orestes Lucas, nº 2335, Bairro Centro, devendo ser expedida a nota fiscal sempre que houver a execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL:
Fazem parte deste contrato, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da Contratada, Edital de Pregão Presencial n° 23/2019, Homologação, além das normas e instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes.
CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO:
Pela venda dos equipamentos e materiais permanentes, mencionados na Cláusula Primeira, nos quantitativos estimados a CONTRATADA receberá até o limite de R$.......... (...........).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:
5.1.	O pagamento será efetuado em até trinta dias a contar do recebimento da documentação fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal da Saúde.

5.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS E RECURSOS:
6.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da seguinte dotação orçamentária:

22 07.02.4.4.90.52.12 (13137)
23 07.02.4.4.90.42.52 (13138)
24 07.02.4.4.90.52.30 (13302)
25 07.02.4.4.90.52.99 (13133)
26 07.03.4.4.90.52.08 (13134)
27 07.03.4.4.90.52.33 (13298)
28 07.03.4.4.90.52.34 (13296)
29 07.03.4.4.90.52.35 (13297)

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS MULTAS E PENALIDADES:
7.1.	Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no presente contrato, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração e, garantida a defesa prévia, às penalidades previstas no art. 87, incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93. 

§ 1º - Pela falta injustificada do fornecimento do objeto, ficará a Contratada sujeita a multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor total da obrigação.
§ 2º - Se a falta do objeto for superior a 10 (dez) dias, a multa será em dobro.
§ 3º - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei Federal que rege este instrumento e multa de 10% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.
§ 4º - Ocorrendo multas, estas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
§ 5º - A aplicação da multa fica condicionada à prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da respectiva notificação.
§ 6º - Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais.


CLÁUSULA OITAVA - DA FORÇA MAIOR:

8.1. No caso de impossibilidade de cumprimento por parte da CONTRATADA do previsto neste contrato, devido à força maior, conforme definido legalmente, for temporariamente impedida de cumprir total ou parcialmente suas obrigações, deverá comunicar o fato ao CONTRATANTE e ratificar por escrito em até 05 (cinco) dias essa comunicação, descrevendo as ocorrências.
Parágrafo primeiro - As obrigações contratuais da CONTRATADA serão suspensas enquanto perdurar a situação.
Parágrafo segundo - O CONTRATANTE e a CONTRATADA, reciprocamente não serão responsáveis, por atrasos de qualquer natureza, causados por motivos de força maior.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:

9.1. A rescisão contratual poderá ser:
9.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.1.2 - A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas no item 15.1 deste Edital;
9.1.3 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
9.1.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
10.1. A empresa vencedora obriga-se a:
10.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICIPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;
10.1.2 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Capela de Santana e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.
10.1.3 - Entregar os objetos licitados rigorosamente dentro do prazo de no máximo 30 (trinta) dias após solicitação através de nota de empenho, na Prefeitura, localizada no seguinte endereço: Avenida Coronel Orestes Lucas,2335, Centro, Capela de Santana- RS, de segunda a quinta-feiras  das 08h00min às 11h30minhs a 13h00min as 16h30minhs, e nas sextas-feiras 7h30 as 13h30minhs devendo ser expedida a nota fiscal.
10.1.4 - Proceder a substituição do produto, que for entregue fora do que consta no Edital;
10.1.5 - Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos produtos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
11.1.	Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
11.2.	Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “14” do edital.
11.3.	Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. A fiscalização de que trata esta cláusula será exercida no interesse do Município.
12.2. A fiscalização do presente contrato será exercida pelo Secretário de Saúde do Município Sr.Oziel Rangel, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas.
12.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1.	Este contrato e o Edital de Pregão Presencial nº 23/2019– Processo Licitatório n°562/2019 e seus anexos são complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
14.1.	Fica eleito o Foro da Comarca de Portão/RS para dirimir questões oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA:
[bookmark: _GoBack]15.1.	O objeto da licitação tem vigência de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do termo contratual ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado. O encerramento da vigência do objeto da licitação neste prazo não desobrigando a contratada quanto à cobertura contratual da garantia de 01 (um) ano dos produtos.
15.2.	Findo o prazo previsto para o termino do presente termo, e havendo valor remanescente, fica ressalvado à PREFEITURA, a não obrigatoriedade de retirar todo o produto licitado, em virtude da desnecessidade.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.





Capela de Santana - RS ,  xx	de xx de 2019.




___________________________________
	José Alfredo Machado
Prefeito Municipal








_______________________
Assessoria Juridica














	____________________________
EMPRESA CONTRATADA
Responsável Legal pela Empresa


ANEXO III

PROCESSO LICITATÓRIO Nº562 /2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
PROPOSTA COMERCIAL
(de preferência em papel timbrado da Proponente –  juntamente com esta proposta assinada.)

Nome da Empresa:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço Completo:
CEP: 				Cidade:				Fone: (      )

	Apresentamos nossa proposta para o fornecimento de APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA/RS, em conformidade com o estabelecido no Edital de Pregão Presencial nº 23/2019 – Processo Licitatório nº562x/2019, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	VALOR GLOBAL


                                       
  VALOR TOTAL: __________

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

Para fins de classificação da proposta, a proponente deverá apresentar termo de garantia de no mínimo 1 (um) ano dos materiais e equipamentos permanentes. O termo de garantia deverá ser entregue junto aos equipamentos e materiais permanentes e estar adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo, passando a ter validade após a entrega definitiva.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL ________________ (conforme subitem 5.1.4 do edital).
Data:                              


Nome e assinatura do representante e carimbo da empresa

ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº562/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019


DECLARAÇÃO



(Razão Social da Empresa)___________, inscrita no CNPJ nº __________, por intermédio de seu representante legal Sr. (a)_____________, portador da Carteira de Identidade nº _______________, CPF nº ______________DECLARA para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Ressalva:
-Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
Ou
-Não emprega menor a partir de quatorze anos.
(Observação: colocar uma das alternativas acima)




Data:

                                              ________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da Empresa







ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 562/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019


CREDENCIAMENTO






			Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ______________________, portador da cédula de identidade nº _________________ e CPF nº __________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Capela de Santana – RS, na modalidade de Pregão Presencial nº 23/2019, Processo Licitatório nº 562-2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________ bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.


________________________em ________de _____________ de 2019.






_______________________________
Carimbo da empresa e Assinatura 








ANEXO VI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 562/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019






DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO






		DECLARAMOS, para fins de participação no procedimento licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019, Processo Licitatório nº 562/2019, que esta empresa concorda com o disposto neste instrumento e atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório.




________________________em ________de _____________ de 2019.







Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.






ANEXO VII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 562/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019



DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL




		A empresa____________________________, CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, Sr. _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF nº _______________________ DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial nº 23/2019 - Processo Licitatório nº 562/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



		Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.



________________________em ________de _____________ de 2019.




Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ
e Assinatura do Representante Legal.
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